附件：

泰山护理职业学院危化品储存设备询价文件

（编号：TSHYSYZX-20180613）

采购单位：泰山护理职业学院

2018年6月

目 录

第一章 询价公告

第二章 供应商须知

一、说明

二、报价文件的编制

三、报价要求

四、报价文件的份数、封装和递交

五、询价的步骤

六、确定成交供应商办法

第三章 采购项目技术参数、规格及要求。

第四章 报价文件格式

第一章 询价公告

泰山护理职业学院拟采购危化品储存设备一批，根据相关规定，现采用询价方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商参加报价。

一、采购项目编号：TSHYSYZX-20180613

二、采购项目名称：危化品储存设备

三、采购内容：

1、危化品储存设备清单（详见询价文件第三章“采购项目名称、参数和要求”）

2、质量标准：合格；

3、交货日期：20个工作日；

4、质保期：3年；

5、采购预算金额：1.5万元（此预算为最高限价，凡是报价超过此预算投标无效）。

四、供应商资格：

1、供应商具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、注册于中华人民共和国境内，具有独立企业法人资格；

3、具有良好的商业信誉和财务状况报告；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

6、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

7、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

8、企业注册地或项目所在地检察机关出具的近三年有效的无行贿犯罪档案查询告知函（开具日期应在招标公告发布日期当日或之后）；

9、本项目不接受联合体投标。

注：“信用中国”网站的“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的不得参加本次采购活动。

五、询价报名;

1、报名时间：供应商可在 2018年6月13日8：30 时至 2018 年6月21日下午16：30 时止（工作时间：上午8:30—12:00、下午14：00—16:30）。

2、报名电话：0538-8082081

3、报名地点：泰山护理职业学院行政办公楼411房间，评议时间送到新实验楼s110房间。

4、报名携带的资料：

（1）法人授权委托书；

（2）被委托人身份证；

（3）营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）；（三证合一的企业只需要提供营业执照）；

（4）投标人出具无不良行为承诺书；企业所在地或项目所在地检察机关出具的投标人《无行贿犯罪档案查询结果告知函》（开具日期应在招标公告发布日期当日或之后）；

（以上证件及资料要求出示原件，留复印件壹份，复印件必须加盖单位公章）。

（5）报价文件：正本一份，副本三份。

（6）招标文件的获取：自行在公告附件中下载询价文件。

六、报价文价递交截止时间： 2018年6月22日9:00时

七、现场询价采购时间：2018年6月22日 9：00 时

八、现场询价评议地点：新实验楼s110房间

九、附件1:询价文件

十、采购单位联系人：吴老师   电话： 0538-8082081

十一、联系地址邮编: 泰安市泰山大街西首邮编: 271000

泰山护理职业学院

2018 年 6月 13日

第二章 供应商须知

一、说明

1.适用范围

1.1本询价文件适用于本次询价公告中所述项目相关货物和服务的采购。

2.定义

2.1“采购人”是指: 泰山护理职业学院

2.2“监管部门”是指: 泰山护理职业学院纪检委员

2.3合格的供应商

2.3.1、供应商具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.3.2、注册于中华人民共和国境内，具有独立企业法人资格；

2.4 “成交供应商”是指经询价小组评审，授予合同的响应供应商。

二、报价文件的编制

3.1报价文件编制基本要求

3.1.1 响应供应商对报价文件的编制应按要求装订和封装，并加盖单位红章，采用电邮方式递交的要发扫描件。

3.1.2响应供应商提交的报价文件以及响应供应商与采购人的所有来往函电均应使用中文。响应供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文。

3.1.3响应供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

3.1.4报价文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

3.1.5如因响应供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果责任由响应供应商自行承担。

3.2报价文件的组成（见第四章报价文件格式）

3.2.1报价函（见报价文件格式一）；

3.2.2法定代表人授权书原件（见报价文件格式二）；

3.2.3报价表(见报价文件格式三)；

3.2.4营业执照(三证合一)、经营许可证或生产许可证、及相关资质证书复印件（所有证件的复印件盖鲜章）；

注：以上1-4项文件任缺一项均视为无效报价文件,需要提供的文件应加盖投标人公章。

三、报价要求

4.1报价必须包括该项目包含的所有费用；

4.2响应供应商所报的价格在合同执行过程中是固定不变的；

4.3报价以人民币报价；

4.4报价总金额应用阿拉伯数字和大写数字两种形式表示。阿拉伯数字和大写数字有不同的，以大写数字叙述为准。

四、报价文件的递交

5.1所有报价文件应于“第一章询价公告”中规定的时间前递交采购单位。

5.2报价文件上应写明:

1）询价项目编号；

2）询价项目名称；

3）响应供应商名称、联系人、联系电话

5.3 不接受邮寄。

6.迟交的报价文件

6.1按《政府采购法的》规定，采购单位将拒绝或原封退回在其规定的递交报价文件截止时间之后收到的任何报价文件。

五、询价的步骤

7.1响应供应商应在询价公告规定的现场询价采购时间前到达询价现场，并对报价结果进行签字确认，响应供应商不能按时到达询价现场的，视为认同报价结果。

7.2询价小组将根据询价文件的规定审查每份报价文件是否实质上响应了询价文件的要求。

7.3实质响应询价文件要求的供应商进行现场第二次报价。

六、确定成交供应商办法

11询价小组根据符合采购需求、质量和服务满足询价文件要求且单价报价最低的原则确定成交供应商。

第三章 采购项目规格、参数和要求

一、 项目概况：

为满足我院实验工作的需要，按有关采购政策的规定，经研究决定以询价的方式采购危化品储存设备一批。

二、项目预算

| 名称 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- |
| 危化品储存设备 | 见详细规格参数要求 | 1.5万元 |

三、 项目规格参数表：

| 序号 | 名称 |  | 详细技术参数 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全品柜 |  | 45加仑，高1650*宽1090*深460mm 工业品质出品，用于规范、安全和高效的储存易燃、可燃、腐蚀性的危险品、化学品。 各种不同规格尺寸安全柜能为您可燃、易燃液体及化学品提供安全储存。体积小巧的化学品储存柜，能够摆放在您工作场所存放可燃、易燃品及有机溶剂，省去您往返危险品储藏室的麻烦即使在工作空间较小的地方，小型工业安全柜能为您可燃、易燃液体及化学品提供安全储存。 超高性能的安全柜符合OSHA29CFR1910.106（美国职业安全健康管理局）和NFPA CODEE30（美国国家消防协会）的相关标准要求； ◆全部双层钢板构造，二层钢板之间相隔有38mm绝缘层； ◆双层优质钢板经过点焊接，使用寿命延长，防火性能更好； ◆优质三点联动式门锁和锌合金锁舍，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙； ◆加装挂锁，实现双人双锁的安全管理要求； ◆5cm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢； ◆专业规范的警示标签显而易见； ◆装有防闭火装置的双透气孔（柜身左下角和右上角各一个）； ◆独有的OLIYA防溢漏式层板可在每11cm层档上下自由调节； ◆柜子内外都喷涂环氧树脂漆，耐腐蚀性； ◆严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导接口，方便连接接地导线； ◆可选配加装安全警报装置，发生意外时，自动感应发出警报声，及时排除隐患； ◆可根据不同客户的具体要求进行非标定制，满足您的实际需求； ◆柜体顶部、后背设计成气体压力释放处，缓解发生爆炸时压力向四周喷溅； ◆采用手动双开开门设计，为确保安全柜防火防爆性能，双开门的门缝不大于3mm，且门缝上下大小一致，左右门的高度必须一致； ◆三点式子弹头自锁系统（须防静电），配备防静电装置完全接地； ◆2018年度再次获得国内第三方检测机构出具的权威防爆检测、耐火测试报告、欧盟CE认证和ROHS认证； |  | 1650mm*1090mm*460mm | 台 | 1 |  |
| 2 | 危险品存储柜 |  | 易燃品毒害品存储柜（学校专用毒害品存储柜）产品具有防火、防爆、耐腐蚀、防盗、防潮、通风、防鼠等功能。 规 格: 高1860*宽900*深512mm 门 型：双开门/手动 锁具配置：电子密码锁，双锁配置 层 板：3块PP阶梯式活动层板 颜 色：黄色/蓝色 1、柜体全部采用1.0mm 的优质冷轧钢板，柜体底座采用 2.0mm 的冷轧钢板制作, 经酸洗磷化后静电喷塑，高温固化处理； 2、柜顶部中间有Φ110mm 出风口，柜顶风口内置一个 AC220V、50HZ、0.18A 轴流风机，最大风量大于 300m3/h、转速 2550 转/min、环境温度（-10~+70）℃，控制开关设置于柜体顶框的右上角，当风机开机前要把柜体内部右侧的PP调节风阀的推置在进风状态； 3、易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用实心瓷白 pp（聚丙烯树脂）板；柜底右侧设可调进风口，有耐腐蚀材质的PP可调节风阀；柜体内部最下层留有可以存放不少于 160mm 厚黄沙的填埋腔（漏液漕），用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个Φ50mm 的移动尼龙轮和手动调节螺杆，便于易燃品毒害品储存柜移动和定位； 4、内部配置3 块三层阶梯式的 pp 聚丙烯树脂活动层板，层板采用耐腐瓷白PP，可选择层板设有5MM的通气孔，便于空气流动； 5、铰链：连续平滑钢琴式铰链，确保柜门能轻松启闭180度。 6、防火材料: 柜体应填充特种具有保温隔热作用的防火材料；柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合 GB 16807-2009 的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为 150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到 750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为 1:5，以保证储存药品的安全性）； 7、电子密码锁锁: 应符合GB 10409—2001中5.4的要求； 8、电源: 应符合GB 10409-2001中5.5的要求； 10、通风控制装置: A、柜体底部应设置进风口及PP(不锈钢)可调节风阀，可调风阀灵活，并能控制进风量的大小。 B、柜体应设置通风口，通风口最大风速应不小于 0.5m/s。 C、通风管道口径宜采用Φ110mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀，符合 JGJ 141 的要求。 11、温湿度控制报警装置:柜体顶上应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示。电源AC220V±10％50HZ,温度启控0~99.9℃（用户设定），湿度启控0~99.9％RH（用户设定）。 12、采用德力西微电脑时控开关，可自行设定风机运行时间。 13、特殊安全性要求: 机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，实现双人双锁管理，开启时需二人同时在场。 14、产品通过欧盟CE认证，取得防爆测试报告、耐火测试报告、Rohs报告。 |  | 1860mm*900mm*512mm | 个 | 1 |  |
| 3 | # 连体带帽轻型化学防护服生化防尘耐酸碱工作服化工喷漆实验防化服 |  | S号：胸围84-92厘米，身高164-170厘米； M号：胸围92-100厘米，身高170-176厘米； L号：胸围100-108厘米，身高176-182厘米； |  | 标准型 | 套 | 6（各2套） |  |
| 4 | 壁橱 |  |  |  | 三层板材双开门，大小：60*23*61cm | 个 | 2 |  |
| 5 | ### 20L高端废液桶HDPE食品桶对角桶化工桶化学试剂专用桶出口专用 |  |  |  | 20L黑色 | 个 | 5 |  |
| 6 | 消防服套装 | 防护头盔 |  | 增强材料制成，具备防尖锐物品，冲击腐蚀，防热辐射具有绝缘轻便等特性 | 5件 套装 | 套 | 2 |  |
|  |  | 防护消防服 |  | 采用阻燃面料制成，具有优良的防火防水、隔热透气等性能。 |  |  |  |  |
|  |  | 防护手套 |  | 消防手套手部阻燃防护防腐蚀，防火，手套具有阻燃、隔热、防耐磨等特性。 |  |  |  |  |
|  |  | 防护腰带 |  | 采用棉纶紧密编制，安全带+精钢部件。 |  |  |  |  |
|  |  | 防护胶靴 |  | 采用阻燃橡胶制成，防滑防电击，耐刺穿防火，钢板底对脚踝面有良好的保护作用。 |  |  |  |  |
| 7 | 灭火毯 |  | 1.5米*1.5米 1、精致做工：经过特殊处理的玻璃纤维材质具有紧密组织结构和耐高温性并可以阻止燃烧。 2、防火性能:灭火毯厚度0.43mm，耐火温度800℃，燃烧性能等级达到消防A级标准。 3、加固织带：织带经过T特殊防火H和阻燃处理，严格把关每一个产品，只为更好的服于需求。 4、外包装：防雨防潮厚实，轻盈不占空间 |  | 1.5米*1.5米 | 套 | 2 |  |
| 8 | 防护沙箱 |  | 规格：65cm*45cm*40cm加厚款 消防专用沙箱是一款纯铁皮的箱子，结构简单，里面所盛的沙子是扑灭刚刚发生的火灾并把火灾控制在萌芽状态，使用简单，范围广泛。箱体均采用优质冷轧钢板制成，箱体表面采用静电喷涂，涂层平整、光滑、附着力强。 特点：1、采用优质五金铰链箱盖，箱门开启操作灵活，无卡阻 2、加厚硬度箱体 3、防扎手设计：符合众体工程学，手提时更加轻松、顺手。 |  | 65cm*45cm*40cm | 个 | 1 |  |
| 9 | 消防桶 |  | 产品形状：半圆形；产品用途：装黄沙灭火；产品材质：铁（外层涂漆） |  | 标准 | 个 | 1 |  |
| 10 | 消防铁铲 |  | 产品材质;铁； 产品功能：铲沙扑救流淌火，拆除一般结构，拍打小火 |  | 标准 | 把 | 1 |  |
| 11 | 支架 |  |  |  | 标准 | 套 | 1 |  |

四、供应商资格：

1、供应商具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、注册于中华人民共和国境内，具有独立企业法人资格；

3、具有良好的商业信誉和财务状况报告；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

6、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

7、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

8、企业注册地或项目所在地检察机关出具的近三年有效的无行贿犯罪档案查询告知函（开具日期应在招标公告发布日期当日或之后）；

9、本项目不接受联合体投标。

注：“信用中国”网站的“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的不得参加本次采购活动。

五、交货地点： 泰山护理职业学院实验中心指定地点。

六、交货日期：签订合同后，20个工作日。

七、售后服务：

1、负责免费安装，及时送货。2、售后出现问题时及时保修。

2、质保期：设备保质期3年(从验收合格日算起）。

八、付款方式：

本项目无预付款，合同生效后，供货方供货并安装调试完毕，经采购方和供货方联合验收合格后，支付合同总金额的95%，余款转为质量保证金，质保期（一年）满后无质量问题30日内一次性付清，不计利息。

九、验收要求：

1、货物运达甲方指定的交货地点后，由甲乙双方一同验收并签字确认。

2、对货物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在3日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交货物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

3、经双方共同验收，货物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任。

第四章 报价文件格式

一、报 价 函

泰山护理职业学院：

依据贵方危化品储存设备采购项目（编号：TSHYSYZX-20180611 ）采购的邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表响应供应商（响应供应商名称、地址）提交（电邮、传真）下述报价文件一份。

1、报价表；

2、按询价文件供应商须知要求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1、将按询价文件的约定履行合同责任和义务；

2、已详细审查全部询价文件；我们完全理解并同意放弃对全部内容有不明及误解的权利；

3、同意提供按照贵方可能要求的与其询价有关的的一切数据或资料。

第二次报价方式为：现场报价：         。

日期：     年      月

二、法定代表人授权书

泰山护理职业学院：

本人（姓名）（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改危化品储存设备采购项目（编号：TSHYSYZX-20180611）报价文件、签署合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

授权单位（签章）: ＿＿＿＿＿＿

法定代表人(签字或盖章): ＿＿＿

签发日期: ＿＿＿年＿＿月日

附:代理人工作单位: ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

职  务: ＿＿＿＿＿＿      性别: ＿＿＿＿身份证号码: ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

- 报 价 表

采购项目编号：                       采购项目名称：

| 序号 | 名称 |  |  | 详细技术参数 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价限价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全品柜 |  |  | 45加仑，高1650*宽1090*深460mm 工业品质出品，用于规范、安全和高效的储存易燃、可燃、腐蚀性的危险品、化学品。 各种不同规格尺寸安全柜能为您可燃、易燃液体及化学品提供安全储存。体积小巧的化学品储存柜，能够摆放在您工作场所存放可燃、易燃品及有机溶剂，省去您往返危险品储藏室的麻烦即使在工作空间较小的地方，小型工业安全柜能为您可燃、易燃液体及化学品提供安全储存。 超高性能的安全柜符合OSHA29CFR1910.106（美国职业安全健康管理局）和NFPA CODEE30（美国国家消防协会）的相关标准要求； ◆全部双层钢板构造，二层钢板之间相隔有38mm绝缘层； ◆双层优质钢板经过点焊接，使用寿命延长，防火性能更好； ◆优质三点联动式门锁和锌合金锁舍，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙； ◆加装挂锁，实现双人双锁的安全管理要求； ◆5cm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢； ◆专业规范的警示标签显而易见； ◆装有防闭火装置的双透气孔（柜身左下角和右上角各一个）； ◆独有的OLIYA防溢漏式层板可在每11cm层档上下自由调节； ◆柜子内外都喷涂环氧树脂漆，耐腐蚀性； ◆严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导接口，方便连接接地导线； ◆可选配加装安全警报装置，发生意外时，自动感应发出警报声，及时排除隐患； ◆可根据不同客户的具体要求进行非标定制，满足您的实际需求； ◆柜体顶部、后背设计成气体压力释放处，缓解发生爆炸时压力向四周喷溅； ◆采用手动双开开门设计，为确保安全柜防火防爆性能，双开门的门缝不大于3mm，且门缝上下大小一致，左右门的高度必须一致； ◆三点式子弹头自锁系统（须防静电），配备防静电装置完全接地； ◆2018年度再次获得国内第三方检测机构出具的权威防爆检测、耐火测试报告、欧盟CE认证和ROHS认证； | 1650mm*1090mm*460mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 危险品存储柜 |  |  | 易燃品毒害品存储柜（学校专用毒害品存储柜）产品具有防火、防爆、耐腐蚀、防盗、防潮、通风、防鼠等功能。 规 格: 高1860*宽900*深512mm 门 型：双开门/手动 锁具配置：电子密码锁，双锁配置 层 板：3块PP阶梯式活动层板 颜 色：黄色/蓝色 1、柜体全部采用1.0mm 的优质冷轧钢板，柜体底座采用 2.0mm 的冷轧钢板制作, 经酸洗磷化后静电喷塑，高温固化处理； 2、柜顶部中间有Φ110mm 出风口，柜顶风口内置一个 AC220V、50HZ、0.18A 轴流风机，最大风量大于 300m3/h、转速 2550 转/min、环境温度（-10~+70）℃，控制开关设置于柜体顶框的右上角，当风机开机前要把柜体内部右侧的PP调节风阀的推置在进风状态； 3、易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用实心瓷白 pp（聚丙烯树脂）板；柜底右侧设可调进风口，有耐腐蚀材质的PP可调节风阀；柜体内部最下层留有可以存放不少于 160mm 厚黄沙的填埋腔（漏液漕），用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个Φ50mm 的移动尼龙轮和手动调节螺杆，便于易燃品毒害品储存柜移动和定位； 4、内部配置3 块三层阶梯式的 pp 聚丙烯树脂活动层板，层板采用耐腐瓷白PP，可选择层板设有5MM的通气孔，便于空气流动； 5、铰链：连续平滑钢琴式铰链，确保柜门能轻松启闭180度。 6、防火材料: 柜体应填充特种具有保温隔热作用的防火材料；柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合 GB 16807-2009 的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为 150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到 750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为 1:5，以保证储存药品的安全性）； 7、电子密码锁锁: 应符合GB 10409—2001中5.4的要求； 8、电源: 应符合GB 10409-2001中5.5的要求； 10、通风控制装置: A、柜体底部应设置进风口及PP(不锈钢)可调节风阀，可调风阀灵活，并能控制进风量的大小。 B、柜体应设置通风口，通风口最大风速应不小于 0.5m/s。 C、通风管道口径宜采用Φ110mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀，符合 JGJ 141 的要求。 11、温湿度控制报警装置:柜体顶上应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示。电源AC220V±10％50HZ,温度启控0~99.9℃（用户设定），湿度启控0~99.9％RH（用户设定）。 12、采用德力西微电脑时控开关，可自行设定风机运行时间。 13、特殊安全性要求: 机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，实现双人双锁管理，开启时需二人同时在场。 14、产品通过欧盟CE认证，取得防爆测试报告、耐火测试报告、Rohs报告。 | 1860mm*900mm*512mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | # 连体带帽轻型化学防护服生化防尘耐酸碱工作服化工喷漆实验防化服 |  |  | S号：胸围84-92厘米，身高164-170厘米； M号：胸围92-100厘米，身高170-176厘米； L号：胸围100-108厘米，身高176-182厘米； | 标准型 | 套 | 6（各2套） |  |  |  |
| 4 | 壁橱 |  |  |  | 三层板材双开门，大小：60*23*61cm | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | ### 20L高端废液桶HDPE食品桶对角桶化工桶化学试剂专用桶出口专用 |  |  |  | 20L黑色 | 个 | 5 |  |  |  |
| 6 | 消防服套装 | 防护头盔 | 增强材料制成，具备防尖锐物品，冲击腐蚀，防热辐射具有绝缘轻便等特性 |  | 5件 套装 | 套 | 2 |  |  |  |
|  |  | 防护消防服 | 采用阻燃面料制成，具有优良的防火防水、隔热透气等性能。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防护手套 | 消防手套手部阻燃防护防腐蚀，防火，手套具有阻燃、隔热、防耐磨等特性。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防护腰带 | 采用棉纶紧密编制，安全带+精钢部件。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防护胶靴 | 采用阻燃橡胶制成，防滑防电击，耐刺穿防火，钢板底对脚踝面有良好的保护作用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 灭火毯 |  |  | 1.5米*1.5米 1、精致做工：经过特殊处理的玻璃纤维材质具有紧密组织结构和耐高温性并可以阻止燃烧。 2、防火性能:灭火毯厚度0.43mm，耐火温度800℃，燃烧性能等级达到消防A级标准。 3、加固织带：织带经过T特殊防火H和阻燃处理，严格把关每一个产品，只为更好的服于需求。 4、外包装：防雨防潮厚实，轻盈不占空间 | 1.5米*1.5米 | 套 | 2 |  |  |  |
| 8 | 防护沙箱 |  |  | 规格：65cm*45cm*40cm加厚款 消防专用沙箱是一款纯铁皮的箱子，结构简单，里面所盛的沙子是扑灭刚刚发生的火灾并把火灾控制在萌芽状态，使用简单，范围广泛。箱体均采用优质冷轧钢板制成，箱体表面采用静电喷涂，涂层平整、光滑、附着力强。 特点：1、采用优质五金铰链箱盖，箱门开启操作灵活，无卡阻 2、加厚硬度箱体 3、防扎手设计：符合众体工程学，手提时更加轻松、顺手。 | 65cm*45cm*40cm | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 消防桶 |  |  | 产品形状：半圆形；产品用途：装黄沙灭火；产品材质：铁（外层涂漆） | 标准 | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 消防铁铲 |  |  | 产品材质;铁； 产品功能：铲沙扑救流淌火，拆除一般结构，拍打小火 | 标准 | 把 | 1 |  |  |  |
| 11 | 支架 |  |  |  | 标准 | 套 | 1 |  |  |  |

联系人：                             联系电话：

说明：必须按此表格样式中的对应栏目内容填写，如需增加栏目，请在栏目“其他”中填写，并作详细说明。

报价单位（签章）: ＿＿＿＿＿＿

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

日期：    年     月